공공하수도 관리업무 대행성과 평가표

(탄천물재생센터)

수탁자 명칭 :	㈜ 탄천환경
주 소 :	서울시 강남구 남부순환로 3316 (Tel : 02-3410-9781)
담당자 :	현순혜
공공하수도 관리 현황 :	3 개 ■ 수처리시설 : 1 개 /( 900,000㎥/일) ■ 관거시설 : 1 개 / 89 ㎞ ■ 슬러지처리시설 : 1 개 ( 200㎥/일) □ 기타시설 :
위탁형태 :	□ 복합관리 위탁 : 개 ■ 단순관리 위탁 : 3 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 2,980점

1. 대행업체(3)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						280
1.1 운영요원 자격 취득율		80				80
1.2 운영요원 근무년수	100					100
1.3 교육 및 연수시간	100					100

2. 하수관거(5)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						200
2.1 노후관거 개선율						제외
2.2 하수관거 진단 및 조사	100					100
2.3 하수도대장 전산화율	100					100
2.4 관거 유입 및 침입수 비율						제외
2.5 관거 유입 및 침입수 개선율						제외

3. 하수처리시설(16)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						1,060
3.1 우기시 하수 일차처리율						제외
3.2 하수처리 효율		80				80
3.3 강우시 하수관리	100					100
3.4 방류수 수질기준 준수율	100					100
3.5 하수처리시설 가동률						제외
3.6 노후화된 처리시설의 유지관리 개선율	100					100
3.7 유량계 보정률	100					100
3.8 수질모니터링 장비 보정률	100					100
3.9 기술진단 개선완료율						제외
3.10 하수처리 사용약품 원단위						제외
3.11 공공하수처리시설 유지관리 개선율	100					100
3.12 공공하수처리시설 소요에너지 비용		80				80
3.13 공공하수처리시설의 하수처리 비용	100					100
3.14 수질 테스트	100					100
3.15 시설 유효 연계 이용률						제외
3.16 통합운영관리 정도	100					100

4. 하수슬러지 및 재이용(9)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						560
4.1 공공하수처리시설 처리수 재이용률						제외
4.2 하수슬러지 재활용률						제외
4.3 소화조 운영 효율	100					100
4.4 재생에너지 이용률						제외
4.5 소화조 발생가스 이용률	100					100
4.6 하수처리량 1㎥당 이산화탄소 배출량	100					100
4.7 악취 배출시설 기준 준수율	100					100
4.8 하수찌꺼기 감량화율	60					60
4.9 유해화학물질 관리노력	100					100

5. 서비스질(11)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						880
5.1 재해발생 빈도	100					100
5.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100					100
5.3 하수도 준설률	100					100
5.4 민원발생 감소율	100					100
5.5 하수도서비스 민원 처리율						제외
5.6 민원처리 소요시간						제외
5.7 주민친화적 시설 이용		80				80
5.8 연구개발 및 지원	100					100
5.9 환경서비스 질 제고 노력	100					100
5.10 모니터 시행횟수	100					100
5.11 공공하수도시설 유지관리 노력	100					100

공공하수도 관리업무 대행성과 최종평가 결과((주)탄천환경)

1. 평가집계                                                     평가점수/배점

분야별	평가항목	평가결과	평가내용
최종점수		96.13/100
1. 대행업체	분야별 점수	93.3/100
	1.1 운영요원 자격 취득율	80
	1.2 운영요원 근무년수	100
	1.3 교육 및 연수시간	100
2. 하수관거	분야별 점수	100/100
	2.1 노후관거 개선율	제외
	2.2 하수관거 진단 및 조사	100
	2.3 하수도대장 전산화율	100
	2.4 관거 유입 및 침입수 비율	제외
	2.5 관거 유입 및 침입수 개선율	제외
3. 하수처리 시설	분야별 점수	96.4/100
	3.1 우기시 하수 일차처리율	제외
	3.2 하수처리효율	80
	3.3 강우시 하수관리	100
	3.4 방류수 수질기준 준수율	100
	3.5 하수처리시설 가동율	제외
	3.6 노후화된 처리시설의 유지관리 개선율	100
	3.7 유량계 보정율	100
	3.8 수질모니터링 장비 보정율	100
	3.9 기술진단 개선완료율	제외
	3.10 하수처리 사용약품 원단위	제외
	3.11 공공하수처리시설 유지관리 개선율	100
	3.12 공공하수처리시설 소요 에너지비용	80
	3.13 공공하수처리시설의 하수처리비용	100
	3.14 수질 테스트	100
	3.15 시설 유효 연계 이용율	제외
	3.16 통합운영관리 정도	100
4. 하수슬러지 및 재이용	분야별 점수	93.3/100
	4.1 공공하수처리시설 처리수 재이용율	제외
	4.2 하수슬러지 재활용률	제외
	4.3 소화조 운영 효율	100
	4.4 재생에너지 이용률	제외
	4.5 소화조 발생가스 이용률	100
	4.6 하수처리량 1㎥당 이산화탄소 배출량	100
	4.7 악취 배출시설 기준 준수율	100
	4.8 하수찌꺼기 감량화율	60
	4.9 유해화학물질 관리	100
5. 서비스질	분야별 점수	97.8/100
	5.1 재해발생 빈도	100
	5.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100
	5.3 하수도 준설률	100
	5.4 민원발생 감소율	100
	5.5 하수도서비스 민원 처리율	제외
	5.6 민원처리 소요시간	제외
	5.7 주민친화적 시설 이용	80
	5.8 연구개발 및 지원	100
	5.9 환경서비스 질 제고 노력	100
	5.10 모니터 시행횟수	100
	5.11 공공하수도시설 유지관리 노력	100

공공하수도 관리업무 대행성과 평가표

(서남물재생센터)

수탁자 명칭 :	㈜ 서남환경
주 소 :	서울시 강서구 양천로 201번지 (Tel : 02-3660-2113)
담당자 :	박현태
공공하수도 관리 현황 :	3 개 ■ 수처리시설 : 1 개 /(2,000,000㎥/일) ■ 관거시설 : 1 개 / 91 ㎞ ■ 슬러지처리시설 : 1 개 ( 150톤/일) □ 기타시설 :
위탁형태 :	□ 복합관리 위탁 : 개 ■ 단순관리 위탁 : 3 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 3,320점

1. 대행업체(3)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						280
1.1 운영요원 자격 취득율		80				80
1.2 운영요원 근무년수	100					100
1.3 교육 및 연수시간	100					100

2. 하수관거(5)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						200
2.1 노후관거 개선율						제외
2.2 하수관거 진단 및 조사	100					100
2.3 하수도대장 전산화율	100					100
2.4 관거 유입 및 침입수 비율						제외
2.5 관거 유입 및 침입수 개선율						제외

3. 하수처리시설(16)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						1,160
3.1 우기시 하수 일차처리율						제외
3.2 하수처리 효율				40		40
3.3 강우시 하수관리	100					100
3.4 방류수 수질기준 준수율	80					80
3.5 하수처리시설 가동률						제외
3.6 노후화된 처리시설의 유지관리 개선율	100					100
3.7 유량계 보정률	100					100
3.8 수질모니터링 장비 보정률	100					100
3.9 기술진단 개선완료율						제외
3.10 하수처리 사용약품 원단위			60			60
3.11 공공하수처리시설 유지관리 개선율	100					100
3.12 공공하수처리시설 소요에너지 비용		80				80
3.13 공공하수처리시설의 하수처리 비용	100					100
3.14 수질 테스트	100					100
3.15 시설 유효 연계 이용률	100					100
3.16 통합운영관리 정도	100					100

4. 하수슬러지 및 재이용(9)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						580
4.1 공공하수처리시설 처리수 재이용률						제외
4.2 하수슬러지 재활용률						제외
4.3 소화조 운영 효율	100					100
4.4 재생에너지 이용률						제외
4.5 소화조 발생가스 이용률	100					100
4.6 하수처리량 1㎥당 이산화탄소 배출량	100					100
4.7 악취 배출시설 기준 준수율	100					100
4.8 하수찌꺼기 감량화율	60					80
4.9 유해화학물질 관리노력	100					100

5. 서비스질(11)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						1,100
5.1 재해발생 빈도	100					100
5.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100					100
5.3 하수도 준설률	100					100
5.4 민원발생 감소율	100					100
5.5 하수도서비스 민원 처리율	100					100
5.6 민원처리 소요시간	100					100
5.7 주민친화적 시설 이용	100					100
5.8 연구개발 및 지원	100					100
5.9 환경서비스 질 제고 노력	100					100
5.10 모니터 시행횟수	100					100
5.11 공공하수도시설 유지관리 노력	100					100

공공하수도 관리업무 대행성과 최종평가 결과((주)서남환경)

1. 평가집계                                                     평가점수/배점

분야별	평가항목	평가결과	평가내용
최종점수		94.86/100
1. 대행업체	분야별 점수	93.3/100
	1.1 운영요원 자격 취득율	80
	1.2 운영요원 근무년수	100
	1.3 교육 및 연수시간	100
2. 하수관거	분야별 점수	100/100
	2.1 노후관거 개선율	제외
	2.2 하수관거 진단 및 조사	100
	2.3 하수도대장 전산화율	100
	2.4 관거 유입 및 침입수 비율	제외
	2.5 관거 유입 및 침입수 개선율	제외
3. 하수처리 시설	분야별 점수	89.2/100
	3.1 우기시 하수 일차처리율	제외
	3.2 하수처리효율	40
	3.3 강우시 하수관리	100
	3.4 방류수 수질기준 준수율	80
	3.5 하수처리시설 가동율	제외
	3.6 노후화된 처리시설의 유지관리 개선율	100
	3.7 유량계 보정율	100
	3.8 수질모니터링 장비 보정율	100
	3.9 기술진단 개선완료율	제외
	3.10 하수처리 사용약품 원단위	60
	3.11 공공하수처리시설 유지관리 개선율	100
	3.12 공공하수처리시설 소요 에너지비용	80
	3.13 공공하수처리시설의 하수처리비용	100
	3.14 수질 테스트	100
	3.15 시설 유효 연계 이용율	100
	3.16 통합운영관리 정도	100
4. 하수슬러지 및 재이용	분야별 점수	96.7/100
	4.1 공공하수처리시설 처리수 재이용율	제외
	4.2 하수슬러지 재활용률	제외
	4.3 소화조 운영 효율	100
	4.4 재생에너지 이용률	제외
	4.5 소화조 발생가스 이용률	100
	4.6 하수처리량 1㎥당 이산화탄소 배출량	100
	4.7 악취 배출시설 기준 준수율	100
	4.8 하수찌꺼기 감량화율	80
	4.9 유해화학물질 관리	100
5. 서비스질	분야별 점수	100/100
	5.1 재해발생 빈도	100
	5.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100
	5.3 하수도 준설	100
	5.4 민원발생 감소율	100
	5.5 하수도서비스 민원 처리율	100
	5.6 민원처리 소요시간	100
	5.7 주민친화적 시설 이용	100
	5.8 연구개발 및 지원	100
	5.9 환경서비스 질 제고 노력	100
	5.10 모니터 시행횟수	100
	5.11 공공하수도시설 유지관리 노력	100

공공하수도 관리업무 대행성과 평가표

(난지물재생센터 부분위탁)

수탁자 명칭 :	㈜삼천리앤바이오
주 소 :	경기도 고양시 덕양구 현천동 673-2 (Tel : 02-3158-2937)
담당자 :	김선식
공공하수도 관리 현황 :	3 개 □ 수처리시설 : 개 /( ㎥/일) □ 관거시설 : 개 / ㎞ ■ 슬러지처리시설 : 1 개 ( 150톤/일) ■ 기타시설 : 분뇨처리시설, 탈수처리시설
위탁형태 :	□ 복합관리 위탁 : 개 ■ 단순관리 위탁 : 3 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 980점

1. 대행업체(3)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						280
1.1 운영요원 자격 취득율		80				80
1.2 운영요원 근무년수	100					100
1.3 교육 및 연수시간	100					100

2. 하수슬러지(2)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						200
2.1 악취 배출시설 기준 준수율	100					100
2.2 유해화학물질 관리	100					100

3. 서비스질(5)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						500
3.1 재해발생빈도	100					100
3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100					100
3.3 연구개발 및 지원	100					100
3.4 모니터 시행횟수	100					100
3.5 공공하수도시설 유지관리 노력	100					100

공공하수도 관리업무 대행성과 최종평가 결과((주)삼천리앤바이오)

1. 평가집계                                                     평가점수/배점

분야별	평가항목	평가결과	평가내용
최종점수		98/100
1. 대행업체	분야별 점수	93.3/100
	1.1 운영요원 자격 취득율	80
	1.2 운영요원 근무년수	100
	1.3 교육 및 연수시간	100
2. 하수관거	분야별 점수	/100
	2.1 노후관거 개선율	제외
	2.2 하수관거 진단 및 조사
	2.3 하수도대장 전산화율
	2.4 관거길이당 유입 및 침입수 비율
	2.5 관거 유입 및 침입수 개선율
3. 하수처리 시설	분야별 점수	/100
	3.1 우기시 하수 일차처리율	제외
	3.2 하수처리효율
	3.3 강우시 하수관리
	3.4 방류수 수질기준 준수율
	3.5 하수처리시설 가동율
	3.6 노후화된 처리시설의 유지관리 개선율
	3.7 유량계 보정율
	3.8 수질모니터링 장비 보정율
	3.9 기술진단 개선완료율
	3.10 하수처리 사용약품 원단위
	3.11 공공하수처리시설 유지관리 개선율
	3.12 공공하수처리시설 소요 에너지비용
	3.13 공공하수처리시설의 하수처리비용
	3.14 수질 테스트
	3.15 시설 유효 연계 이용율
	3.16 통합운영관리 정도
4. 하수슬러지 및 재이용	분야별 점수	100/100
	4.1 공공하수처리시설 처리수 재이용율	제외
	4.2 하수슬러지 재활용률	제외
	4.3 소화조 운영 효율	제외
	4.4 재생에너지 이용률	제외
	4.5 소화조 발생가스 이용률	제외
	4.6 하수처리량 1㎥당 이산화탄소 배출량	제외
	4.7 악취 배출시설 기준 준수율	100
	4.8 하수찌꺼기 감량화율	제외
	4.9 유해화학물질 관리	100
5. 서비스질	분야별 점수	100/100
	5.1 재해발생 빈도	100
	5.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100
	5.3 하수도 준설	제외
	5.4 민원발생 감소율	제외
	5.5 하수도서비스 민원 처리율	제외
	5.6 민원처리 소요시간	제외
	5.7 주민친화적 시설 이용	제외
	5.8 연구개발 및 지원	100
	5.9 환경서비스 질 제고 노력	제외
	5.10 모니터 시행횟수	100
	5.11 공공하수도시설 유지관리 노력	100

공공하수도 관리업무 대행성과 평가표

(중랑물재생센터 부분위탁)

수탁자 명칭 :	㈜코오롱워터앤에너지, ㈜하이엔텍
주 소 :	서울시 성동구 차장터 5길 10(송정동 73번지) (Tel : 02-2244-0192)
담당자 :	정석재
공공하수도 관리 현황 :	2 개 □ 수처리시설 : 개 /( ㎥/일) □ 관거시설 : 개 / ㎞ ■ 슬러지처리시설 : 1 개 ( 200톤/일) ■ 기타시설 : 분뇨처리시설
위탁형태 :	□ 복합관리 위탁 : 개 ■ 단순관리 위탁 : 2 개
회계운영 :	□ 공기업특별회계 : 개 □ 비공기업회계 : 개

□ 합계 점수 : 1,160점

1. 대행업체(3)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						280
1.1 운영요원 자격 취득율		80				80
1.2 운영요원 근무년수	100					100
1.3 교육 및 연수시간	100					100

2. 하수슬러지(1)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						100
2.1 악취 배출시설 기준 준수율	100					100

3. 서비스질(8)

평가내용	평가결과
	100	80	60	40	0	점수
계						780
3.1 재해발생빈도	100					100
3.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	100					80
3.3 민원발생 감소율	100					100
3.4 하수도서비스 민원처리율	100					100
3.5 민원처리 소요시간	100					100
3.6 연구개발 및 지원	100					100
3.7 모니터 시행횟수	100					100
3.8 공공하수도시설 유지관리 노력	100					100

공공하수도 관리업무 대행성과 최종평가 결과

((주)코오롱워터앤에너지,(주)하이엔텍)

1. 평가집계                                                     평가점수/배점

분야별	평가항목	평가결과	평가내용
최종점수		96.67/100
1. 대행업체	분야별 점수	93.3/100
	1.1 운영요원 자격 취득율	80
	1.2 운영요원 근무년수	100
	1.3 교육 및 연수시간	100
2. 하수관거	분야별 점수	/100
	2.1 노후관거 개선율	제외
	2.2 하수관거 진단 및 조사
	2.3 하수도대장 전산화율
	2.4 관거길이당 유입 및 침입수 비율
	2.5 관거 유입 및 침입수 개선율
3. 하수처리 시설	분야별 점수	/100
	3.1 우기시 하수 일차처리율	제외
	3.2 하수처리효율
	3.3 강우시 하수관리
	3.4 방류수 수질기준 준수율
	3.5 하수처리시설 가동율
	3.6 노후화된 처리시설의 유지관리 개선율
	3.7 유량계 보정율
	3.8 수질모니터링 장비 보정율
	3.9 기술진단 개선완료율
	3.10 하수처리 사용약품 원단위
	3.11 공공하수처리시설 유지관리 개선율
	3.12 공공하수처리시설 소요 에너지비용
	3.13 공공하수처리시설의 하수처리비용
	3.14 수질 테스트
	3.15 시설 유효 연계 이용율
	3.16 통합운영관리 정도
4. 하수슬러지 및 재이용	분야별 점수	100/100
	4.1 공공하수처리시설 처리수 재이용율	제외
	4.2 하수슬러지 재활용률	제외
	4.3 소화조 운영 효율	제외
	4.4 재생에너지 이용률	제외
	4.5 소화조 발생가스 이용률	제외
	4.6 하수처리량 1㎥당 이산화탄소 배출량	제외
	4.7 악취 배출시설 기준 준수율	100
	4.8 하수찌꺼기 감량화율	제외
	4.9 유해화학물질 관리	제외
5. 서비스질	분야별 점수	97.5/100
	5.1 재해발생 빈도	100
	5.2 위기관리 대처를 위한 지침서 및 훈련	80
	5.3 하수도 준설	제외
	5.4 민원발생 감소율	100
	5.5 하수도서비스 민원 처리율	100
	5.6 민원처리 소요시간	100
	5.7 주민친화적 시설 이용	제외
	5.8 연구개발 및 지원	100
	5.9 환경서비스 질 제고 노력	제외
	5.10 모니터 시행횟수	100
	5.11 공공하수도시설 유지관리 노력	100