환경순찰 점검표

(‘15. 05. 29 ~ 06. 04 )

<이촌안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 한강대교 하류 ○ 적출내용 - 공원등( 58 59 60번) 부점등	기전설비1과
2		○ 위 치 - 구 수영장 앞 ○ 적출내용 - 배수구 파손으로 안전사고 우려됨	시설관리과
3		○ 위 치 - 옥수나들목 앞 ○ 적출내용 - 콘크리트 파손	시설관리과