환경순찰 미이행 현황

(’18. 4월 ~ 10월.)

<잠원안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 제6주차장 내 (제3호매점 앞) ○ 적출내용 - 스텐볼라드 훼손 및 변형되어 개방 안 됨 *스틸 볼라드로 교체 요 ※ 잠원안내센터-1567(2018.9.13.) 「9월 환경순찰 적출사항」미이행	시설관리과
2		○ 위 치 - 제1주차장 내 (할라고 앞) ○ 적출내용 - 스텐볼라드 훼손 및 변형되어 개방 안 됨 *스틸 볼라드로 교체 요 ※ 잠원안내센터-1567(2018.9.13.) 「9월 환경순찰 적출사항」미이행	시설관리과

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
3	토사유출(배수로 원인)→ 대체시설 검토	○ 위 치 - 영동대교 아래 ○ 적출내용 - 둔치 토사 유출 ※ 잠원안내센터-803(2018.5.11.) 「5월 환경순찰 적출사항」미이행	녹지관리과 (협조:치수과)
4		○ 위 치 - 녹지 배수로 ○ 적출내용 - 콘크리트 구조물 연장 스틸그레이팅 설치 *야간 사고 다발지역 ※ 잠원안내센터-1538(2018.9.11.) 「9월 환경순찰 적출사항」미이행	녹지관리과 (협조:시설관리과)
5		○ 위 치 - 제6주차장 앞 (프라디아 유선장 앞) ○ 적출내용 - 주차라인 제거 *주차공간 아님: 민원 ※ 잠원안내센터-711(2018.4.30.) 「4월 환경순찰 적출사항」미이행	* 변경 공원기획과 (주차장)

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
6		○ 위 치 - 제3주차장 ○ 적출내용 - 바닥 파공 (아스콘 정비 요함) ※ 잠원안내센터-1324(2018.8.9.) 「8월 환경순찰 적출사항」미이행	공원기획과 (주차장)
7		○ 위 치 - 제1주차장 내 (선스톤쉬핑:할라고 수도밸브) ○ 적출내용 - 겨울철 동파후 조치미흡 *주차장 노면 불량 ※ 잠원안내센터-962(2018.6.11.) 「6월 환경순찰 적출사항」미이행	공원기획과 (주차장) (협조:수상기획과)
8		○ 위 치 - 프라디아 앞(경사로 옆) ○ 적출내용 - 폐요트 무단방치 *미관저해: 민원 ※ 잠원안내센터-962(2018.6.11.) 「6월 환경순찰 적출사항」미이행	수상기획과 (협조:환경과)

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
9		○ 위 치 - 꿀벌숲 입구 ○ 적출내용 - 태양광 파고라 년도 오류 *민원 ※ 잠원안내센터-711(2018.4.30.) 「5월 환경순찰 적출사항」미이행	생태공원과
10		○ 위 치 - 한남대교 아래 ○ 적출내용 - 자전거보관함 이용시민 없음, 철거 요함 *미관저해 ※ 잠원안내센터-1324(2018.8.9.) 「8월 환경순찰 적출사항」미이행	시민활동지원과