한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’16. 10. 10 ~ 10. 14 )

<광나루안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 -암사생태공원 옆 자전거도로 ○적출내용 -아스콘작업 후 우수 유입시 배수 가 되지않고 미관상 보기도 좋지 않으며 노면이 고르지 않고 자전 거 도로와 산책로의 경계선이 없 어져 작업후 더 많은 위험이 상 존해 있음 ○요구사항 -기존의 상태로 아스콘 제거요망	시설관리과
2		○ 위 치 -천호대교 남단 아래 싐터 ○적출내용 - 노면 포장시설 탈락	시설관리과