○ 160329 순찰적출사항

■ 공원등 미점등 점검

1-56 (윈드서핑장)⇥	⇥A-44	⇥A-45

⇥A-98	A-68 (수상법당)	A-25(수난경찰대)

		수중보 ~ 용비교까지 호안가 미점등. 야간 안전사고 내재
2-14(성동지대)	2-50(서울숲 선착장)

구분 위치	공원 미점등 현황
제2편의점 ~ 배달존사이	A-84,
수영장정문, 울타리	B-104 (정문 앞)A-81,83(후문 울타리)
분수광장 및 호안 산책로	B-65,68,69
제1편의점 주변	B-75,B-82,80
호안 (휠링) 주변	B-82,B-73,C-32
구리시계~용비교까지 호안자전거도로 점검	C-32,B-112,A-100(수영장뒤),A-25(한강경찰대앞), 1-56 A-44,45,98,68, 2-14 2-50 (호안가)
영동대교 하부	A-4
골프장,시설물 주변	A-40
제4편의점 옆	A-40
자벌레 주변	A-89,94,95,101