환경순찰 점검표

( 2017년 2월 7일 ~ 2월 10일 )

〈여의도안내센터>

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
1		○위 치 마리나인근 터널 상부 ○적출내용 터널 상부 목재 파손되어 정비 요청	시설관리과
2		○위 치 아라호 좌측 나무데크 ○적출내용 나무데크 바닥면 일부 파손	시설관리과
3		○위 치 해양경찰 한강안전센터 옆의 호안가 진입계단 ○적출내용 대리석 파손되어 시민 안전사고 우려 즉시보수 요청	시설관리과

환경순찰 점검표

( 2017년 2월 7일 ~ 2월 10일 )

〈여의도안내센터>

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
4		○위 치 여의하류IC 터널 내 ○적출내용 벽면 페인트 벗겨져 미관 저해되어 보수 요청	시설관리과
5		○위 치 서울교 평상 ○적출내용 서울교 밑 평상데크의 나무판 파손되어 보수요청	녹지관리과
6		○위 치 물빛광장 옆 ○적출내용 광장 옆 바닥 일부 파손되어 튀어 나와있어 정비 요함	시설관리과