환경순찰 점검표(12.2.)

〈양화안내센터>

연번	현 장 사 진		점검사항	조치부서
1			○위 치 성산대교 하류 외 ○적출내용 가로등 부점등 : 1-16, 1-20, 1-43, 1-46, 2-3 바닥조명등 부점등 : 양화대교~선유교 호안 산책로 바닥조명등	기전설비과
2			○위 치 보행육교 (관리번호: 09-105-01) ○적출내용 양화 보행육교-01의 벽면 마감재 파손으로 안전사고 우려	시설관리과
3			○위 치 노들길나들목 앞 ○적출내용 공원이용 안내판 프린트물 훼손되어 내용식별이 어려움	운영총괄과