환경순찰 점검표(9.1.)

〈양화안내센터>

연번	현 장 사 진		점검사항	조치부서
1			○위 치 해양소년단 호안 안전난간 ○적출내용 상부 난간대가 파손되어 이용객 안전사고 위험 높아 빠른 정비가 필요함	시설관리과
2			○위 치 염강나들목 실내등 ○적출내용 실내등 연속하여 10개 미점등	기전설비과
	○부점등 가로등 번호 : 1-19(안양천합류부 상류100m) : 1-23, 1-28-1, 1-28-2(1/2, 안양천 합류부 상류) : 1-52(염창나들목 상류) : 1-69, 1-72(가양대교 상류) : 2-A-1(노들길나들목 상류)

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
3		○위 치 안양천 합류부 ○적출내용 낚시유의사항 안내문 표지판 훼손된 상태로 장기간 방치되어 미관 저해 및 홍보기능 상실 ※양화안내센터-1535(2016.7.25.) 관련 기 요청건	환경과
4		○위 치 진달래매점(당산철교) 앞 자전거도로 횡단보도 안내판 ○적출내용 기초부분이 흔들려 안내판이 기울어져있어 안내판 파손 및 안전사고 우려	양화안내센터