한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’17. 10. 17)

〈양화안내센터>

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
1		○위 치 양화대교 하부(하류) ○적출내용 선유카페 계단 앞 데크 보수요청 (데크 하부 빔 파손됨)	시설관리과