한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’17. 9. 23 ~ 9. 29)

〈양화안내센터>

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
1		○위 치 당산E/V 앞 데크 연결판 너트 없음 ○적출내용 데크 연결판 너트 보수요청	시설관리과

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
2		○위 치 수상콜택시 승강장 데크 ○적출내용 수상콜택시 승강장 테크 보수 요청	공원사업과