한강공원 시설물 환경순찰 점검 결과

(’17. 9. 16 ~ 9. 22)

〈양화안내센터>

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
1		○위 치 양화안내센터 앞 자전거도로 ○적출내용 자전거도로 파손(콘크리트)	시설관리과
2		○위 치 당산철교 하류 1호매점 앞 ○적출내용 노면이 침하되어 물고임	시설관리과
3		○위 치 양화한공원 제3주차 옆 자전거도로 ○적출내용 자전거도로 배수로가 없어 우천 시 침수(배수로 신설요청)	시설관리과