환경순찰 점검표

(’15. 4. 13. ~ 4. 16. )

<반포안내센터>

연번	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
1		○ 위 치 - 잠수대교 상류 수변무대 옆 수상택시 승강장 ○ 적출내용 - 유선장과 도교 연결고리 파손	공원사업과
2	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
		○ 위 치 - 구청사 및 녹지창고 중간지점 배수로 막힘 ○ 적출내용 - 비오면 올림픽도로 빗물이 배수가 안되서 자전거도로로 흐름	시설관리과 치수과
3	현 장 사 진	점 검 사 항	조치부서
		○ 위 치 - 노량대교 끝단 자전거도로 배수로 막힘 ○ 적출내용 - 비오면 배수가 안되(막힘) 자전거도로로 빗물이 고여있음	시설관리과 치수과