환경순찰 점검표

( 2015년 08.10 ~  08.16 )

〈여의도(샛강)안내센터〉

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
1		○위 치 여의못 탐방마루 ○적출내용 바닥이 썩어서 군데군데 파손됨.
2		○위 치 여의교(20호)남자화장실 및 장애인 화장실 입구 ○적출내용 밟으면 내려앉음.
3		○위 치 생태못 데크난간 ○적출내용 부식으로 인해 페혀있음