환경순찰 점검표

( 2015년 10.19 ~ 10. 25 )

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
1		○위 치 생태연못 목교 ○적출내용 난간 파손으로 안전사고 발생 우려 수리 요망.
2		○위 치 서울교 상류 진입계단 ○적출내용 대리석이 떨어지고 파손됨.
3		○위 치 수질정화원 탐방마루 옆 나무가 파손됨. ○적출내용 옆 지지대가 파손됨.

〈여의도(샛강)안내센터〉

연번	현 장 사 진	점검사항	조치부서
4		○위 치 버들광장 초지 하부 수로 숲 ○적출내용 석돌과 목재 이음새
5		○위 치 생태연못 탐방마루 ○적출내용 데크가 파손됨