환경영향평가서(재협의) 검토의견

(연세대학교 증축 환경영향평가서)

항 목	검 토 의 견	검토 현황	비 고
대기질	○ 시설의 운영시 질소산화물 배출 저감방안 보완 필요 - 신축되는 제중·법현학사의 냉․난방 연료사용에 의해 발생되는 질소산화물의 배출량이 최소가 될 수 있도록 냉온수기 등 연소기기에 사용되는 버너는 친환경 저녹스버너로 설치하는 등 질소산화물 저감방안을 검토하기 바람 ※ 저녹스버너 인증제품 ․ 인증기관 : 한국환경공단 ․ 인증기준 : NOx 40ppm 이하, CO 120ppm 이하 ․ 인증제품(‘13.11월 기준) : 12개사 190개 제품	○의견 반영됨