환경정비 물량 사진대지

□ 정비대상 : 20건                      □ 정비완료 : 20건

□ 정비기간 : ’16.03.14 ~ 03.25(12일간)

연번	요 정비 대상 위치 및 물량	정비 일자	처리내용	비 고
1	관리동 남자화장실 입구면 적치물 정리	3.14	정비완료
2	야구장 내 적치물 정리	3.14	정비완료
3	배드민턴장 배수로 청소 및 확보	3.14	정비완료
4	배수 스틸그레이트 오물 제거 - 90m×60㎝×2열	3.14	정비완료
5	1층 관리동 남‧여, 장애인 화장실 보수	3.14	정비완료
6	1층 관리동 여자화장실 출입문 말굽 설치	3.14	정비완료
7	콘테이너 뒷면 주변 정리	3.14	정비완료
8	천호대로 확장공사 접경부 전선 정리	3.16	정비완료
9	협회 콘테이너 집기류 정리	3.16	정비완료
10	아리수 음수대 통수 및 정검(4개소)	3.17	정비완료
11	조명타워 분전반 점검 및 보수(6개소)	3.17	정비완료
12	청소함 콘테이너 빗물받이 보수	3.17	정비완료
13	1루 덕아웃 통수 및 소변기 밸브 교체	3.18	정비완료
14	3루 덕아웃 위생용 급수배관 교체공사	3.21	정비완료
추가1	아리수 음수대 수질검사(결과: 합격)4개소	3.21	정비완료
추가2	1‧2층 관리동 EHP 냉난방기 필터세척	3.21	정비완료
추가3	야구장 진입로 화단 출입 방지목 보수	3.22	정비완료
추가4	전광판 내 점검보 청소	3.22	정비완료
추가5	여자대기실 전기온수기 급수관 보수	3.22	정비완료
추가6	관리동 청사 외벽 고압세척	3.22	정비완료

연번	현장사진(처리 전)	정비사진(처리 후)
1
2
3
4
5

□ 정비사진 대지

연번	현장사진(처리 전)	정비사진(처리 후)
6
7
8
9
10

연번	현장사진(처리 전)	정비사진(처리 후)
11
12
13
14
추가1

연번	현장사진(처리 전)	정비사진(처리 후)
추가 2
추가 3
추가 4
추가 5
추가 6