업무연락전

지시번호

SMIH-14-31448

연번(문서번호)

SMIH-14-31448

지시일자

2014-07-07

작성일자

2014-07-07

지 시 자

추한영

처리기한

2014-07-11

제    목

환기소 오염저감설비 설계변경 관련 추가자료에 대한 보완 요청

내    용

1. 용마터널2014-140(2014.7.7.)호와 관련입니다

2. 환기소 오염저감설비 설계변경 추가 제출자료와 관련하여 누락 보완사항이 있어 아래와 같이 보완요구하니 조속히 제출하시기 바랍니다

연번	보완요구사항	보완내용	감리의견	시행사 조치결과	비 고
1	Demister 교체 주기에 대한 근거자료 및 전문가 의견
2	유해가스제거 MEDIA 교체 주기에 대한 근거자료 및 전문가 의견
3	유해가스제거 MEDIA의 2년 주기 보충이 대규모보수비에 포함되어 있으므로 재검토
4	유해가스제거 MEDIA 재생비용 재검토(붙임 : 유사견적내용 참조)

끝.

붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부