환노위 수석전문위원 방문 동향보고

<’15. 7.14(화)>

□ 개    요

○ 일    시 : 2015. 7.14(화) 10:00 ~ 11:50

○ 장    소 : 암사아리수정수센터

○ 참여인원 : 11명

- 환노위 전문위원실 : 수석전문위원 손충덕 등 5명

- 한강유역환경청 : 유역관리국장 이인기 등 6명

○ 업무보고 및 현장설명 : 정수센터 소장

○ 주요내용

- 11:00 ~ 11:30 : 암사아리수정수센터 주요현황 및 조류발생 조치 사항 보고

- 11:30 ~ 11:40 : 제2정수장 시찰

- 11:40 ~ 11:50 : 고도정수처리시설 시찰

□ 요구사항 및 지적사항

○ 없음

○ 기타 관심사항

- 맛․냄새 물질 유입 시 정수센터의 조치 사항

- 녹조 유입에 따른 정수약품 주입량 증가 여부

- 송수관로의 관 종류 및 PE관 사용 가능 여부

□ 정수센터 건의사항

○ 고도정수처리시설 운영비 및 노후 배출수시설 개선비용 지원

작 성 자	소장 : 유성종 ☎ 3146-5701, 행정관리과장 : 손수곤 ☎ 5710, 담당 : 김덕기 ☎ 5711