14병동 환자 안전관리점검 결과 보고

○ 점검일시 : 2019년 1월 10일(목) 16:00~17:00

○ 점 검 자 : 김정경, 김예나

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	-	해당사항 없음
		높이조절 레버작동	-	해당사항 없음
응급 카트	물품관리	응급약품 및 소독물품 사용기한 확인	유
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	무
		침상 lamp 작동 상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상 난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	유
		손소독제 비치, 사용기한 표기 상태	유
	세척실	감염성 폐기물박스 (뚜껑 여부)	유
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	오염 세탁물(적색) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	복도, 계단	바닥 물기 여부	없음
		벽 부착물 고정 상태	양호

○ 점검내용

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	유
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 여부	무
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	-	해당사항 없음
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심되는 처방 재확인 및 절차 구두 처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 안전 사용	고위험 약물의 안전한 사용 증진	양호
	정확한부위. 수술 환자의확인	정확한 부위, 수술, 환자의 확인	-	해당사항 없음
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인 및 보호자	월 1회 안전관리교육	유	10명/1회, 9명/6회
	환자	월 1회 안전관리교육	유	13명/1회
	직원	월 1회 안전관리교육	유	7명/1회
특이사항		해당사항 없음

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조치내용	비 고
1	12/3	1409호실 비상벨 고장 수리함.
2	12/9	1406호 사물함 나사 빠져 수리함.
3	12/11	1403호실 앞 벽부착용 디스펜서 열리지 않아 수리함
4	12/18	1408호실 화장실 세면대 막힘. 수리함.
5	12/19	1407호실 TV 용접 부위 떨어져 수리
6	12/26	간호사실 컴퓨터와 프린트 연결 끊겨 수리함. 간호사실 CCTV화면 고장나 수리함. 1403호실 손잡이 고장 수리함.
7	12/27	1404호실 샤워기 고장 수리함.

끝.