24병동 환자 안전관리 점검결과 보고

▣ 점검일시: ‘18. 8. 3.(금) 22:30 ~ 22:30

▣ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	-	해당사항 없음
		높이조절 레버작동	-	해당사항 없음
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	유
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	무
		침상 lamp 작동 상태	양호
		Call bell 작동 상태	양호
		침상 난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	유
		손 소독제 비치, 유효기간 표기 상태	유
	세척실	감염성 폐기물 박스(뚜껑 여부)	유
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기 소독기 작동 상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	복도, 계단	바닥 물기 여부	없음
		벽 부착물 고정 상태	양호
공동 관리	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 및 낙상주의 부착	유
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	공동 화장실	장애인 화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
		미끄럼 방지 부착	유
		Call Bell 작동	양호
	휴 게 실	바닥 물기 여부	없음
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존 상태	양호

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
국제 환자 안전 목표 적용	환자 확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 등록번호, 생년월일), 환자 팔찌 착용	유
	의사소통	의심되는 처방의 재확인 절차 및 구두 처방 3단계 준수	유
	감염 예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상 예방	입원 시 낙상 사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 즉시 보고 여부	유
교 육 (7월)	간병인(개인 간병포함)	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	환자 및 보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
특이사항		환자 면회시간 준수 및 병실내 환자 상호간 병실매너 지키도록 교육

▣ 병동 물품수리, 점검현황

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	7/2	2407호 블라인드 수리
2	7/3	2401호 샤워기 줄 교체, 2402호 변기 수리, 24병동 샤워실 목욕카 바퀴소음 수리
3	7/4	2401호 시건 장치 장착, 2404호 블라인드 수리, 남자 중앙화장실 비데 수리
4	7/5	2408호 상두대 서랍 나사 헐거워 수리
5	7/6	2411호 TV 채널이 나오지 않아 수리 (서비스센터: 1855-1000)
6	7/9	2408호 화장실 세면기 수리 (사유: 아래 온수쪽 파이프 물 샘)
7	7/10	24병동 샤워실 목욕카 바퀴 교환함
8	7/11	휠체어 1대 바퀴 공기 주입함
9	7/12	2401호 2번 침대 침상 탁자 소음으로 수리
10	7/13	2404호 세면대 수리, 린넨 및 청소실 환기구 수리
11	7/16	인공호흡기 test lung, O2 cell 교체
12	7/17	린넨 및 청소실 환풍기 재청소함
13	7/19	2408호, 2409호 병실 세면대 수도 배관 교체, 2407호 변기 밸브 수리, 여자 장애인 화장실 문 뒤쪽 시건 장치 고장나 수리함
14	7/20	O2 tank 고장으로 간호부에서 수리하여 수령함
15	7/23	2406호 세면대, 남자 샤워실 탈수기, 2405호 천장 환풍기 점검 -> 이상 없음
16	7/24	남자 중앙 화장실 문 소리 크게 나 수리
17	7/27	2404호, 2408호 라디에이터 덮개 깨져 교체함

끝.