24병동 환자 안전관리 점검결과 보고

▣ 점검일시: ‘19. 9. 6.(목) 22:00 ~ 23:00

▣ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	-	해당사항 없음
		높이조절 레버작동	-	해당사항 없음
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	유
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	무
		침상 lamp 작동 상태	양호
		Call bell 작동 상태	양호
		침상 난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	유
		손 소독제 비치, 유효기간 표기 상태	유
	세척실	감염성 폐기물 박스(뚜껑 여부)	유
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기 소독기 작동 상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	복도, 계단	바닥 물기 여부	없음
		벽 부착물 고정 상태	양호
공동 관리	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 및 낙상주의 부착	유	※ 샤워실 바닥장판 교체 예정(9.21~9.30)
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	공동 화장실	장애인 화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
		미끄럼 방지 부착	유	※남자화장실 바닥장판교체 예정(9.21~9.30)
		Call Bell 작동	양호
	휴 게 실	바닥 물기 여부	없음	※ 휴게실천정 누수 -(25병동 어항 정원) 영선실 확인함
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존 상태	양호

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
국제 환자 안전 목표 적용	환자 확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 등록번호, 생년월일), 환자 팔찌 착용	유
	의사소통	의심되는 처방의 재확인 절차 및 구두 처방 3단계 준수	유
	감염 예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상 예방	입원 시 낙상 사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 즉시 보고 여부	유
교 육 (8월)	간병인(개인 간병포함)	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	환자 및 보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
특이사항		환자 면회시간 준수 및 병실내 환자 상호간 병실매너 지키도록 교육

▣ 병동 물품수리, 점검현황

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	8/2	에어컨 수리, 부품 교체(사유: 에어컨이 수시로 작동 정지됨)
2	8/6	13호 리모컨 버튼 고장으로 수리, 12호 라디에이터 철망 빠지지 않아 수리
3	8/8	B팀 컴퓨터 수리(사유: 작동 지연, 오류 팝업창 반복 생성)
4	8/9	12호 에어컨 송풍구 열리지 않아 수리
5	8/11	휴게실 전자레인지 수리(사유: 불량동전 삽입 후 미작동)
6	8/16	7호 상두대 경첩 떨어져 수리, 3호 블라인드 고장 수리
7	8/24	1호 5번자리 상두대 수리
8	8/30	2호 우천시 비 새는 사항(냉장고 뒤쪽) 영선실 문의-향후 수리예정(시설팀) 전자레인지 수리 (불량동전 등 삽입 후 미작동)함

끝.