( 53 병동 12월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2014년 12월 3일(수) 09:00~10:00

○ 점 검 자 : 정순애 외 3명

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호
		높이조절 레버작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호	5302호실 1번침상 상두대 문짝 수리
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호	5302호실 3번침상 핸들 뻑뻑하여 수리. 5303호실 2번침상 핸들 뻑뻑하여 수리. 5304호실 3번침상난간 헐거워 수리
		화장실 미끄럼 방지 부착	부착	5303호실 세면대 물안내려가 수리함.
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	부착
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	부착
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	분리
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	부착
		샤워실 사용주의 안내문 부착	부착
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호	5309호실 입구 담당간호사 팻말 떨어져 다시 붙임.

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호	- 정수리 물받이통 물 흘러내려 수리함.
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착
		재활 운동기구 작동 및 보존상태
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호
	감염예방	손 위생 가이드 라인 채택 여부	양호
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회 17명
	환자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회 21명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회 13명
특이사항

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	11.5	5304호실 전화기 고장 수리
2	11.7	린넨실 전구 교체
3	11.24	- 간호사실 노트북 정지 수리함.
		이 하 여 백