34병동 (8월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2018년 8월  6일(월) 15:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 정승재, 제슬기, 이유나, 이은지

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호
		높이조절 레버작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	무
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	유
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	유
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	유
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호
	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	유
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴게실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	유

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 등록번호, 생년월일, 팔찌착용 등)	유
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	유
	고위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 명
	환자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 명
	보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 명
특이사항		없음

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일자	조치내용
1	7월 2일	• 엘리베이터 앞 중앙 운동기구 양측발판 높이 안맞음 업체연락 및 수리 완료.
2	7월 9일	• IV 폴대 바퀴 잘 안굴러가서 영선실 연락하여 수리 완료.
3	7월 11일	• 3427호 병실냉장고 냉동실 얼음통 및 작동 점검 완료.
4	7월 11일	• 3421호 병실 문 안 닫혀서 영선실 연락 및 수리 완료.
5	7월 12일	• 이동용 폴대 소리나서 영선실 연락 및 수리 완료 • 목욕 트롤리 바퀴 고장으로 업체연락 및 바퀴 교체 완료.
6	7월 13일	• 복도 전기코드 마개 없어 전기실 연락 및 수리 완료.
7	7월 16일	• 이동용 산소 유량계 고장으로 간호부 물품 신청하여 교체 완료함. • 3421호 화장실 문 고장으로 영선실 연락 및 수리 완료. • 폴대 바퀴 빠져 간호부 연락하여 바퀴 교체 완료.
8	7월 19일	• 3424호 전기 나감. 전기실 직원 방문하여 조치 완료. • 3426호 블라인드 고장으로 조치 완료. • 3420호 천장 곰팡이 자국 있고 블라인드 고장으로 영선실 및 기계실 연락함. ->블라인드 수리 완료, 천장 곰팡이 자국은 기계실 직원이 확인 하고 감.
9	7월 20일	• 3415호 TV 고장으로 전기실 및 A/S 센터 연락하였으나 수리불가, 창고보관함. • 야간 냉방 온도 및 공조기 소음 발생 민원 요청으로 기계실 연락하여 조치 완료
10	7월 22일	• 3424호 배수관 교체함. • 3422호 공조기 소음 민원으로 기계실 연락하여 공조기 꺼줌.
11	7월 23일	• 3420호 블라인드 고장으로 영선실 연락 및 수리 완료. • 콜벨 고장으로 전기실 연락하여 전문업체 의뢰 및 수리 완료.
12	7월 26일	• 중앙 휴게실 TV 고장 으로 작동안되어 전기실 연락 및 점검 완료.
13	7월 30일	• 3419호 화장실 양변기 물 내리는 곳에서 물이 나와 연락 및 수리.

끝.