34병동 (9월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2018년 9월 3일(월) 15:00 ~ 16:00

○ 점 검 자 : 한상순, 천미선, 민여지, 김주윤

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호
		높이조절 레버작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	무
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	유
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	유
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	유
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호
	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	유
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴게실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	유

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 등록번호, 생년월일, 팔찌착용 등)	유
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	유
	고위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	환자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유
특이사항		없음

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일자	조치내용
1	8월 8일	• 중앙휴게실 상하지 운동기구 소리 남. 소음부분 기름칠(영선실) • 중앙휴게실 씽크대 온수 온도 낮다고 불만, 고온이라 온도 낮게 설정했다면 다시 온도 높게 설정함 (기계실)
2	8월 9일	• 3425호 블라인드 고장. 수리 완료(영선실).
3	8월 15일	• 3426호 병실 라지에이터 뚜껑 빠짐, 수리 완료(영선실) • 3425호 커튼 레일 고장, 수리 완료(영선실) • 서쪽 휴게실 블라인드 고장, 수리 완료(영선실)
4	8월 17일	• 서쪽 휴게실 전자렌지 고장. 업체 연락 및 교체함.
5	8월 19일	• 3422호 병실 세면대 막힘. U-자 부위 수리 완료(기계실)
6	8월 21일	• 네블라이저 2개 고장. 간호부 연락 및 수리 불가로 창고 보관.
7	8월 23일	• 3423호 블라인드 움직이지 않음, 수리완료(영선실)
8	8월 29일	• 서쪽 휴게실 창가 블라인드 끈 끊어짐, 수리 완료(영선실). • 폭우로 3422호 창가, 서관 쪽 휴게실 중앙 물 샘 간호부 보고함. • 간호사실 CCTV 화면 분할 이상 및 타병동 화면 잡힘, 정상 분할 완료(전기실)

끝.