( 17병동 11월)환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2014년 11월 05일(수) 14:30 ~ 15:00

○ 점 검 자 : 김영완외 6명(청경 2명 포함)

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	-	해당없음
		높이조절 레버작동	-	해당없음
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	-	해당없음
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	양호
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	양호
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	양호
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	양호
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	양호
		샤워실 사용주의 안내문 부착	양호
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	양호
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	양호
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	월1회/ 3명
	환자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	월1회/ 50명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	월1회/ 7명
특이사항		방호실 직원과 함께 각 병실 안전점검 후 담배 등 압수 6건

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조치내용	비 고
1	11월 1일	4호실 세면대 막힘 수리
2	11월 6일	2호실 침상난간 고장수리
3	11월 7일	장애인화장실 막힘 수리
4	11월 9일	여직원 화장실 전구교체
5	11월 13일	6호실 화장실문 고장으로 수리
6	11월 17일	식당 엘리베이터 자동문 고장으로 수리
7	11월 20일	9호실 자동문 고장으로 수리
8	11월 21일	공동화장실 및 4호실 화장실 전구교체
9	11월 22일	1704호 전화기 수리
10	11월 23일	1708호 화장실 변기막힘 수리
11	11월 24일	1,2,3호실 세면대 및 변기수리, 8호실 침상수리
12	11월 27일	5호 히터수리, 휠체어 바람빠짐 수리
13	11월 28일	2호실 온수나오도록 수리, 공동화장실 누수수리
14	11월 29일	8호실 침상조명 수리, 8호실 침상책상 수리
15	11월 30일	7호실 앞 복도 바닥수리

끝.