(3월) 환자 안전관리 점검표

○ 부    서 : 32병동

○ 점검일시 : 2013년 3월 31일(월)

○ 점 검 자 : 간호6급 정남숙

○ 점검내용 : ☑로 표시

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유(✔) 무
		필요시 재평가 여부	유(✔) 무
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	유(✔) 무
		발생 시 즉시 보고 여부	유(✔) 무
의료기기 관리	산소발생기 (wall)	파손여부	유 무(✔)
		작동상태	양호(✔) 불량
	흡입기 (suction기)	파손여부	유 무(✔)
		압력유지 및 작동	양호(✔) 불량
	EKG Monitor	작동 상태	양호(✔) 불량
		패치 젤 비치 여부	유(✔) 무
	자동혈압계	전원 작동 여부	양호(✔) 불량
	혈당계	전원작동 여부	양호(✔) 불량
		스틱 침 비치	유(✔) 무
	심실제세동기	전원작동 여부	양호(✔) 불량
		패치 젤 비치 여부	유 (✔) 무
	고막체온계	작동 여부	양호(✔) 불량
		배터리 비치 여부	유(✔) 무
기타 용구	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호(✔) 불량
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호(✔) 불량
	운반카	바퀴 및 작동 상태	양호(✔) 불량
		side rail 작동여부	양호(✔) 불량
	공동화장실	Call Bell 작동	양호(✔) 불량
		미끄럼 방지 부착	유(✔) 무
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호(✔) 불량
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호(✔) 불량
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유(✔) 무
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호(✔) 불량
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	6회/18명
	환 자		6회/38명
	직 원		1회/9명
특이사항		2014.3.10. 욕창(0.7×0.5cm) 생겨 치료후 3월 20일 완치됨

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	3월30일	남자 화장실 문1개 수리