(2월) 환자 안전관리 점검표

○ 부    서 :  42병동

○ 점검일시 : 2014년 2월 28일(12:50)

○ 점 검 자 :  간호 6급 김희자

○ 점검내용 : ☑로 표시

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	☑유 □무
		Intubation-set 작동 확인	☑양호 □불량
	비치약물	보관 수량, 유효기간 확인	☑양호 □ 불량
병동 관리	병 실	상두대 등 주위 위험물 방치 여부 (반입금지 물품)	☑양호 □불량
		침상난간 상태	☑양호 □ 불량
		낙상주의, 욕창주의 등 표지판 부착	☑양호 □불량
	간호사실	소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	☑양호 □불량
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	☑양호 □불량
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	☑양호 □불량
	세탁물 처리실	일반(흰색)과 오염 세탁물(노란색) 분리	☑양호 □불량
	샤 워 실	Call Bell 작동	☑양호 □불량
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	☑양호 □불량
		샤워실 사용주의 안내문 부착	☑유 □무
	Day-Room	바닥 물기 상태	☑양호 □불량
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	☑양호 □불량
		운동기구 작동 및 보존상태	☑양호 □불량
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	환자본인의 이름 스스로 말하고, 직원 2인이 확인	☑유 □무
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	☑유 □무
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	☑유 □무
	감염예방	감염환자 발생 모니터링	☑유 □무
		효과적인 손 위생 수행 여부	☑유 □무

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	☑유 □무
		필요시 재평가 여부	☑유 □무
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	☑유 □무
		발생 시 즉시 보고 여부	☑유 □무
의료기기 관리	산소발생기 (wall)	파손여부	□유 ☑무
		작동상태	☑양호 □불량
	흡입기 (suction기)	파손여부	□유 ☑무
		압력유지 및 작동	☑양호 □불량
	EKG Monitor	작동 상태	☑양호 □불량
		패치 젤 비치 여부	☑유 □무
	자동혈압계	전원 작동 여부	☑양호 □불량
	혈당계	전원작동 여부	☑양호 □불량
		스틱 침 비치	☑유 □무
	심실제세동기	전원작동 여부	☑양호 □불량
		패치 젤 비치 여부	☑유 □무
	고막체온계	작동 여부	☑양호 □불량
		배터리 비치 여부	☑유 □무
기타 용구	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	☑양호 □불량
		높이조절 손잡이 조임 상태	☑양호 □불량
	운반카	바퀴 및 작동 상태	☑양호 □불량
		side rail 작동여부	☑양호 □불량
	공동화장실	Call Bell 작동	☑양호 □불량
		미끄럼 방지 부착	☑유 □무
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	☑양호 □불량
	휴 게 실	바닥 물기 상태	☑양호 □불량
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	☑유 □무
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	☑양호 □불량
교 육	환 자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	2회/ 46명
	직 원		3회/ 19명
특이사항

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

일 자	조치내용	비 고