함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	활성탄흡착지 주변 환경정비 의뢰

활성탄흡착지 벽체와 배수로사이 틈새 발생되어 시설과에 환경정비 의뢰합니다.

연번	지 적 내 용	사 진
1	활성탄흡착지 벽체와 배수로사이에 틈새발생
2	활성탄흡착지 출입문 계단 노후화로 틈새 발생

	정수운영과장
★주무관			주무관			정수운영과장
협조자
시행	정수운영과-9555	(	2016.7.25.	)	접수	정수시설과-5704	(	2016.7.25.	)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개