활성탄흡착지 층고조사 결과

지번호	18-상반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)	지번호	18-상반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)
1-7	3.02	3.03	0.3	2-7	3.1	3.13	1.0
1-8	3.03	3.05	0.7	2-8	3.14	3.16	0.6
1-9	3.11	3.13	0.6	2-9	3.07	3.11	1.3
1-10	3.00	3.04	1.3	2-10	3.16	3.15	-0.3
1-11	3.04	3.07	1.0	2-11	3.11	3.16	1.6
1-12	2.96	3.00	1.4	2-12	3.07	3.11	1.3
1-13	2.98	3.01	1.0	2-13	3.09	3.07	-0.6
1-14	3.08	3.06	-0.6	2-14	3.17	3.21	1.3
1-15	2.99	3.02	1.0	2-15	3.12	3.13	0.3
1-16	3.08	3.08	0.0	2-16	3.09	3.09	0.0
1-17	3.09	3.11	0.6	2-17	3.15	3.13	-0.6
1-18	3.06	3.07	0.3	2-18	3.17	3.19	0.6
1-19	3.09	3.12	1.0	2-19	3.17	3.19	0.6
1-20	2.97	3.01	1.3	2-20	3.11	3.14	1.0
1-21	3.09	3.11	0.6	2-21	3.15	3.16	0.3
1-22	3.06	3.08	0.7	2-22	3.09	3.14	1.6
1-23	3.11	3.16	1.6	2-23	3.15	3.17	0.6
1-24	3.13	3.15	0.6	2-24	3.11	3.16	1.6
최소	2.96	3.00	-0.65		3.07	3.07	-0.65
최대	3.13	3.16	1.61		3.17	3.21	1.62
평균	3.05	3.07	0.75		3.12	3.14	0.68