활성탄흡착지 층고조사 결과

(2020 하반기)

지번호	19-상반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)	지번호	19-상반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)
1-7	3.06	3.06	신탄교체지	2-7	3.12	3.11	-0.3%
1-8	3.08	3.01	-2.3%	2-8	3.16	3.11	-1.6%
1-9	3.14	3.03	신탄교체지	2-9	3.09	3.09	0.0%
1-10	3.05	3.01	-1.3%	2-10	3.18	3.15	-0.9%
1-11	3.11	3.11	신탄교체지	2-11	3.14	3.09	-1.6%
1-12	3.01	2.97	-1.3%	2-12	3.12	3.09	-1.0%
1-13	3.02	3.36	신탄교체지	2-13	3.09	3.03	-1.9%
1-14	3.08	3.05	-1.0%	2-14	3.21	3.16	-1.6%
1-15	3.05	3.04	-0.3%	2-15	3.14	3.13	-0.3%
1-16	3.12	23.09	-1.0%	2-16	3.14	3.1	-1.3%
1-17	3.12	3.11	-0.3%	2-17	3.17	3.11	-1.9%
1-18	3.09	3.01	-2.6%	2-18	3.24	3.16	-2.5%
1-19	3.13	3.11	-0.6%	2-19	3.17	3.15	-0.6%
1-20	3.02	3.00	-0.7%	2-20	3.14	3.09	-1.6%
1-21	3.11	3.10	-0.3%	2-21	3.18	3.12	-1.9%
1-22	3.09	3.09	0.0%	2-22	3.15	3.09	-1.9%
1-23	3.16	3.14	-0.6%	2-23	3.17	3.12	-1.6%
1-24	3.17	3.14	-0.9%	2-24	3.16	3.13	-0.9%
평균	3.09	3.08		평균	3.15	3.11
최소	3.01	2.97		최소	3.09	3.03
최대	3.17	3.36		최대	3.24	3.16