활성탄흡착지 층고조사 결과

(2023 상반기)

지번호	22-하반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)	지번호	22-하반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)
1-1	2.91	2.95	1.4%	2-1	3.01	3.08	2.3%
1-2	2.91	2.95	1.4%	2-2	2.96	3.01	1.7%
1-3	2.93	2.96	1.0%	2-3	2.91	2.99	2.7%
1-4	2.92	2.97	1.7%	2-4	2.89	3.02	4.5%
1-5	2.88	2.92	1.4%	2-5	2.92	2.97	1.7%
1-6	2.92	2.99	2.4%	2-6	2.96	3.07	3.7%
1-7	2.96	3.01	1.7%	2-7	3.03	2.91	-4.0%
1-8	2.89	2.92	1.0%	2-8	3.01	2.97	-1.3%
1-9	2.91	2.97	2.1%	2-9	2.98	2.93	-1.7%
1-10	3.06	3.16	3.3%	2-10	3.11	3.16	1.6%
1-11	2.95	3.03	2.7%	2-11	3.03	3.02	-0.3%
1-12	3.01	3.16	5.0%	2-12	3.11	3.23	3.9%
1-13	3.26	3.33	2.1%	2-13	2.91	2.98	2.4%
1-14	3.11	3.14	1.0%	2-14	3.01	2.98	-1.0%
1-15	3.16	3.21	1.6%	2-15	2.99	3.03	1.3%
1-16	2.96	3.03	2.4%	2-16	2.96	3.07	3.7%
1-17	3.21	3.24	0.9%	2-17	2.98	3.03	1.7%
1-18	2.91	2.98	2.4%	2-18	3.01	3.15	4.7%
1-19	3.01	3.06	1.7%	2-19	3.01	3.06	1.7%
1-20	3.14	3.19	1.6%	2-20	2.96	3.05	3.0%
1-21	3.08	3.13	1.6%	2-21	2.99	3.13	4.7%
1-22	3.11	3.18	2.3%	2-22	2.94	3.05	3.7%
1-23	3	3.07	2.3%	2-23	3.01	3.16	5.0%
1-24	3.14	3.21	2.2%	2-24	3.01	3.11	3.3%
평균	3.01	3.07	2.0%	평균	2.99	3.05	2.0%
최소	2.88	2.92	0.9%	최소	2.89	2.91	-4.0%
최대	3.26	3.33	5.0%	최대	3.11	3.23	5.0%