활성탄흡착지 층고조사 결과

(2023 하반기)

지번호	23-상반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)	지번호	23-상반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)
1-1	2.95	2.96	0.3%	2-1	3.08	3.06	-0.6%
1-2	2.95	2.96	0.3%	2-2	3.01	3.04	1.0%
1-3	2.96	2.99	1.0%	2-3	2.99	3	0.3%
1-4	2.97	2.94	-1.0%	2-4	3.02	2.95	-2.3%
1-5	2.92	2.95	1.0%	2-5	2.97	2.96	-0.3%
1-6	2.99	3.01	0.7%	2-6	3.07	3.04	-1.0%
1-7	3.01	3.02	0.3%	2-7	2.91	3.31	23년하반기 신탄교체지
1-8	2.92	2.95	1.0%	2-8	2.97	3.05	2.7%
1-9	2.97	2.97	0.0%	2-9	2.93	3.25	23년하반기 신탄교체지
1-10	3.16	3.16	0.0%	2-10	3.16	3.04	-3.8%
1-11	3.03	3.02	-0.3%	2-11	3.02	3.13	23년하반기 신탄교체지
1-12	3.16	3.15	-0.3%	2-12	3.23	3.18	-1.5%
1-13	3.33	3.33	0.0%	2-13	2.98	3.25	23년하반기 신탄교체지
1-14	3.14	3.08	-1.9%	2-14	2.98	2.99	0.3%
1-15	3.21	3.21	0.0%	2-15	3.03	3.04	0.3%
1-16	3.03	3.01	-0.7%	2-16	3.07	3.19	3.9%
1-17	3.24	3.26	0.6%	2-17	3.03	3.03	0.0%
1-18	2.98	2.97	-0.3%	2-18	3.15	3.26	3.5%
1-19	3.06	3.06	0.0%	2-19	3.06	3.07	0.3%
1-20	3.19	3.19	0.0%	2-20	3.05	3.13	2.6%
1-21	3.13	3.11	-0.6%	2-21	3.13	3.11	-0.6%
1-22	3.18	3.18	0.0%	2-22	3.05	3.16	3.6%
1-23	3.07	3.06	-0.3%	2-23	3.16	3.13	-0.9%
1-24	3.21	3.18	-0.9%	2-24	3.11	3.23	3.9%
평균	3.07	3.07	-0.1%	평균	3.05	3.11	2.0%
최소	2.92	2.94	-1.9%	최소	2.91	2.95	-3.8%
최대	3.33	3.33	1.0%	최대	3.23	3.31	3.9%