활성탄흡착지 층고조사 결과

※ 17-하반기 보고시 활성탄지 전체높이를 8.1m로 잘못 계산하여 8.41m기준으로 수정함

지번호	17-하반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)	지번호	17-하반기 층고(m)	층고(m)	증감(%)
1-7	3.00	3.02	-0.7	2-7	3.13	3.1	1.0
1-8	3.04	3.03	0.3	2-8	3.17	3.14	0.9
1-9	3.11	3.11	0.0	2-9	3.11	3.07	1.3
1-10	3.03	3.00	1.0	2-10	3.2	3.16	1.3
1-11	3.10	3.04	1.9	2-11	3.12	3.11	0.3
1-12	2.98	2.96	0.7	2-12	3.09	3.07	0.6
1-13	2.98	2.98	0.0	2-13	3.11	3.09	0.6
1-14	3.06	3.08	-0.7	2-14	3.18	3.17	0.3
1-15	3.01	2.99	0.7	2-15	3.13	3.12	0.3
1-16	3.11	3.08	1.0	2-16	3.11	3.09	0.6
1-17	3.13	3.09	1.3	2-17	3.17	3.15	0.6
1-18	3.07	3.06	0.3	2-18	3.23	3.17	1.9
1-19	3.12	3.09	1.0	2-19	3.17	3.17	0.0
1-20	3.01	2.97	1.3	2-20	3.12	3.11	0.3
1-21	3.13	3.09	1.3	2-21	3.16	3.15	0.3
1-22	3.07	3.06	0.3	2-22	3.12	3.09	1.0
1-23	3.16	3.11	1.6	2-23	3.16	3.15	0.3
1-24	3.17	3.13	1.3	2-24	3.16	3.11	1.6
최소	2.98	2.96	-0.67		3.09	3.07	0.00
최대	3.17	3.13	1.94		3.23	3.17	1.86
평균	3.07	3.05	0.70		3.15	3.12	0.74