□ 입상활성탄 주기적 시험항목

구 분	측정항목
1	요오드흡착능	연구원
2	MB탈색력
3	경도
4	회분
5	비표면적(BET)
6	세공용적
7	축적무기물
8	입도분포
9	부착세균	정수센터

서울시 고도정수처리운영매뉴얼(2013)