“깨끗한 물한방울, 풍요로운 생활환경”

범한엔지니어링 종합 건축사 사무소

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리용역

		선 결				결 재 ⌒ 공 람⌣
수 신 :	상수도사업본부장
		접 수 일 시		번호
참 조 :	생산부장(기전설비과장)	처리과		담당
제 목 : 관급자재(LED투광등기구 80W) 납품검사조서 제출

1. 기전설비과-4147(2014.06.20.업무지시)와 관련입니다.

2. “암사정수장 시설현대화 및 고도정수처리건설 전기공사”에 소요되는 관급자재 중 LED투광등기구 80W 구매건에 대한 검사를 아래와 같이 실시하였기 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

-아        래-

가. 관급 자재 명 : LED 투광등기구 80W

나. 납품업체 : (주)이엔엘

다. 규격 및 수량 :

품명	규격	단위	수량	납품업체	계약금액	납품기한
LED 투광등기구	80W	개	88	(주)이엔엘	61,600,000	14년6월19일

라. 납   품   일 : 2014. 06. 19일

마. 검   사   일 : 2014. 06. 19일

바. 검 사  결 과 : 적합

붙임 :  1. 물품납품 검사조서 각1부. 끝.

책 임 감 리 원 이 동 호												(인)
담 당 :	김영환						책임감리원 :			이동호
협조자 :
시 행 :	암사고도(전) 2014-326				(201. 06. 20.)
우편번호 134-858 서울특별시 강동구 암사3동 산 4-10 / 암사고도감리단
전 화 : 070-4161-6860 / 전송 : (02)426-7459 / E-mail : hdj22@dreamwiz.com

<별지 제79호서식>

물 품 검 사 (수) 조 서
① 계 약 건 명	LED투광등기구 80W 구매
납 품 자	② 상 호	(주)이엔엘	③ 성 명	양병일
④계 약 금 액	일금육천일백육십만원원정(금61,600,000원)
⑤계약체결년월일	2014 년 05월 20일
⑥납 품 기 한	2014 년 06월 19일
⑦납 품 년 월 일	2014 년 06월 19일
⑧검사(수)년월일	2014 년 06월 19일
⑨검사(수) 장 소	암사 고도정수처리 전기공사 현장
검수자 의견 ※4개항목 모두 체크	① 수량은 일치 하는가? 예( ✔ ), 아니오 ( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ✔ ), 아니오 ( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ), 해당없음( ✔ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ), 아니오 ( ✔ )
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 ( ✔ ), 대상 ( 등록 □ , 미등록 □ )				물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음 ⑪ 2014년 06월 20일 ⑫ 검수자 암사정수장 고도정수처리건설 전기공사 책임감리원 성명 이 동 호 (인) 검수자 암사정수장 고도정수처리건설 전기공사 전기감리원 성명 김 영 환 (인) 입회자 암사정수장 고도정수처리건설 전기공사 현장대리인 성명 김 정 휘 (인)

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면을 사용                            (앞 쪽)

(뒷 쪽)

물 품 검 사 (수) 내 역 서
순 번 (물품식별 번호)	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검사(수)량	미 납 량 (사용부서)
	규격명
1 (22656235)	투광조명	개	700,000	88	0	88	0
	LED 80W
		이	하	여	백
계				88		88

남품검수 사진 대지

투광등기구 검사

납품수량 확인

관급자재 인수인계서

□ 공사명 : 암사정수장현대화 및 고도처리건설 전기공사

□ 납품 건명 : LED 투광등기구 80W 구매

번호	품명	규격	단위	수량	납품업체
1	투광등기구	LED 800W	개	88	(주)이엔엘

상기의 관급자재를 정히 인수․인계함

2014. 06.   .

인계자 : 상수도사업본부 생산부

기전설비과장     서대훈  (인)

공사관리관       서기종  (인)

인수자 : 암사정수센터 고도정수처리시설공사 책임감리

책임감리원    이동호  (인)

전기감리원    김영환  (인)

서울특별시 상수도사업본부 생산부 분임물품출납원 귀하