□ 회의 내용

○ 유관부서 : 계획부(도시철도설계과)

건축부(건축계획과)

설비부(설비계획과, 정보통신과)

○ 안건 : 933정거장 연결통로 및 출입구 추가 설치계획 검토

○ 주요 검토사항

- 기능실 이동 가능성 검토

․정거장 내 : 물탱크실, 냉각탑, 공조기기, 통신기계실,

이동통신기계실, 특별피난계단

․타 정거장 : 통신 분소, 본부 자료실

- 자전거 주차장 폐지 검토

- 사항별 검토 부서 구분

□ 변경 계획 현황

연번	기능실명	면적 (㎡)	당초	변경
1	물탱크실	133.55	지하1층	지하2층 (본부자료실)
2	냉각탑		지하1층	지하1층 (자전거주차장)
3	공조기기	1,408.64	지하1층	지하2층 (통신/이동통신기계실)
4	자전거주차장		지하1층	폐지
5	통신기계실	122.04	지하2층	지하2층 (통신분소)
6	이동통신기계실	46.99	지하2층	지하2층 (식당/주방/휴게실)
7	본부자료실	89.47	지하2층	타 정거장 이동 또는 삭제
8	통신분소	124.84	지하2층	타 정거장 이동 또는 삭제
9	식당/주방 /휴게실	43.70	지하2층	타 정거장 이동 또는 삭제
10	특별피난계단		전층	위치 이동