삼선동 원앙빌라 축대붕괴 현황

□ 건축물현황

○ 위 치 : 삼선교로4길 75호 (삼선동, 원앙빌라 가동)

○ 규 모 : 5세대 13명 거주

○ 준 공 : 1991. 7. 29.

□ 사고개요

○ 일 시 : 2017. 2.16.(금) 13:40

○ 장 소 : 원앙빌라 축대(삼선교로4길 75호)

○ 사고 경위 및 조치내용

▣ 2017.2.17.(금) 진행사항

- 13:40 : 옹벽 및 담장 일부 붕괴

- 14:00 : 붕괴현장 시공업체에서 추가붕괴 방지를 위한 성토작업 실시

- 14:10 : 안전건설교통국장 외 직원 10여명 현장출동 및 보수지시

- 15:40 : 추가붕괴 시 안전을 위한 조치로 가스, 수도 등 차단

- 16:00 : 원앙빌라 가동 거주자 안전을 위해 13명 임시거주지로 이동조치

- 16:20 : 부구청장 현장 확인 후 이재민 수용방안 지시 및 상황유지를 위                한 근무조 편성 지시

- 17:00 : 시공사와 협의하여 거주자 숙소마련

- 17:20 : 건축구조기술사(강석규자문의원 외 1명)현장 확인 정밀안전진단 실시

- 18:00 ~ 교통행정과, 도시안전과 전 직원 24시간 근무

▣ 2017.2.18.(토) 진행사항

- 2.18.(토) 07:00 ~ 17:00

(추가 성토작업 및 빗물 등 유입 차단을 위한 포장 설치)

□ 피해사항

○ 인명피해 : 원앙빌라 가동 지층101호 거주자 유**(69세, 여) 부상으로

고대병원 응급실에서 치료 중

○ 재산피해 : 주차장과 인접한 원앙빌라 가동 101호 옹벽 및 담장 일부 붕괴

□ 현장사진

원앙빌라 석축 붕괴 현장사진
성토작업 및 포장설치 등 복구 현장사진

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 삼선동 공영주차장 보수·보강 공사

○ 공사기간 : 2017.2.13.~4.15.

○ 시 공 사 : 케이티종합개발 (현장소장 최율기 *************)

○ 시 행 청 : 성북구청 교통행정과

□ 현장조치 내용

○ 추가 붕괴 방지를 위해 성토작업 실시

○ 도시가스 공급 중단 및 거주자 임시숙소로 이주지시

○ 전문가 자문의견 (구조기술사 강석규 외 1인)

- 옹벽 상부까지 성토작업 실시

- 기초지반은 이상이 없는 것으로 판단

- 성토작업 완료 후에는 주민 입주가 가능할 것으로 판단

- 성토작업 및 포장설치 실시

□ 향후 조치내용

- 안전관리자문단 긴급 회의 개최

·일  시 : 2017. 2. 19(일) 10:00~12:00

·장  소 : 안전건설교통국장실 (구청6층)

.내  용 : 현장방문 및 육안점검 후 입주가능 여부와 보수·보강 대책논의 등

.참석자 : 안전건설교통국장, 교통행정과장, 건축과장, 도시안전과장, 도로                과장, 삼선동장, 안전관리자문위원 3명(강대규 자문위원, 강석규                자문위원, 손빈 자문위원), 관련팀장 및 직원

·

- 성북구 안전관리자문단(건축구조기술사 1명, 토목구조기술사 2명)전문가

정밀안전점검 실시

- 전문가 현황

전 문 분 야	성 명	자 격	연 락 처
건축구조기술사	강석규	기술사	*************
토목구조기술사	강대규	기술사	*************
토목구조기술사	손빈	기술사	*************