6월 현안업무 건의사항 검토 조치결과

연번	주요 건의내용(건의부서)	처리부서	검토 조치결과
1-3	□ 관사 관리현황 건의사항 ○ 철거 소요비용 (약 50,000천원) 예산지원 요청	시설안전부	□ 관사 철거 예산의 적정성 검토 후 “가압장 배수지 등 시설물 유지관리” 예산을 활용하여 재배정 조치 예정 ○ ‘환경정비’ 예산액 : 2,508,709천원
1-6	□ 정수지 방수․방식공사 문제점 및 개선방안(광암)(서면) ○ 전년도 계열·공법 선정 - 본부에서 선정하는 바닥, 벽체, 천장(도막, 패널, 시트 등)계열을 전년도에 선정한 것을 다음연도에도 적용토록 하여 기간을 단축 ※ 공사의 조건이나 환경이 상이할 경우 기존 절차대로 선정	생산부, 시설안전부	□ 방수·방식공사 발주 전 심의 소요기간을 단축하기 위하여 사업대상(예산)이 확정되면 ‘17년 사업부터는 구조물 부위별 계열선정 및 계열별 공법·자재 선정 심의위원회를 조기 개최하여 사업이 지연되지 않도록 조치하겠음. 다만, 건의사항에 대해서는, ❍ 계열·공법선정 관련, - 정수지, 배수지는 지별 환경조건 및 노후상태가 다를 수 있어 전년도 선정 계열을 다음연도에도 동일계열로의 선정은 문제점이 있으며, 특정계열 선정 특혜 등의 소지가 있음 ❍ 기술심의위원회 개최 전 신기술활용심의(기술심사담당관) 관련, - 기술심사담당관에 건설신기술 심의 요청시 1순위 외 복수 심의요청의 경우에는 반려되는 문제점이 있음. ※ 우리시 건설신기술 활성화 종합 개선대책(행정2부시장 방침 제114호, ‘16. 4.14.)에 공법선정시 1순위 단일공법 선정이 원칙 - 본부 및 사업소의 계열, 공법·자재 선정 후 기술심사담당관의 신기술활용심의는 적정하다 사료 됨.