친환경 녹색정수장 내

생태연못 관리방안 자문회의

1		자문회의 개최

□ 일    시 : 2017. 8. 3(목)  14:00~

□ 장    소 : 영등포정수센터(영등포구 노들로 11)

□ 참 석 자 : 전문가 3인(조경, 수질, 어류)

2		주요 자문내용

□ 여름철 1급수어종 생육에 적합한 환경(수온) 조성

○ 여름철(7~9월) 급격히 수온상승(25~27°C)

○ 기 설치된 냉각기로는 연못전체 수온조절에 부족(대형설비 필요)

○ 어류서식 환경 조성(그늘제공 관련 수목 및 초화류 식재방안)

□  생태연못 내 방류어종 선별

○ 산천어는 수온상승 시 적응이 어려움

○ 산천어를 대체 할 수 있는 1급수 어종 선별

□ 여름철 수질관리

○ 여름철 녹조 발생 최소화 및 녹조 제거 등 관리 방안

□ 공급수에 정수약품(염소,응집제 등) 잔류로 어류 생육에 지장여부

□ 기타 친환경 녹색정수장 내 녹지관리 관련 사항 등

3		생태연못 현황

위 치	생태연못		계 류		정화연못 (㎡)	조성 연도
	면적(㎡)	주요어종	면적(㎡)	주요어종
계	780	산천어 1,600	700	누치 등 5종 2,550	180
구의 정수센터	100	산천어 300	140	피라미 250 누치 50	70	2016
영등포 정수센터	560	산천어 1,000	570	금강모치 1,000 버들치 1,000 가재 250	80	2017
뚝도 정수센터	120	산천어 300	-	-	30	조성중

4		위 치 도