회주철밸브 조사표

연번	주소	구경(㎜)	재질	수량	조사결과		비고 (사유)
					사용 가능	사용 불가
1	백련산길 14길 20-11	75	회주철	2
2	은평로 16길 29-1	75		2
3	증산로 9길 36-5	75		2
4	은평로길 136	75		2
5	갈현로길 34길 10	75		2
6	갈현로길 35길 16-1	75		2
7	갈현로길 29길 51-24	100		2
8	갈현로길 29길 61	100		1
9	서오릉로 21길 20	75		2
10	불광로 153	100		2