회현119안전센터 대기실 평면도

공

부

방

식

당

복 도

탈

의

실

통 로

면적

- 대기실 : 가로 1300㎝× 세로  540㎝

- 탈의실 : 가로  540㎝× 세로  540㎝

- 공부방 : 가로  210㎝× 세로  540㎝

2. 대기실 내부 : 벽지도배 및 천정몰딩

3. 탈의실 : 3단선반 설치

4. 공부방 : 대기실과 천정부분 분리

5. 중  문 : 2개 설치

6. 파티션 : 3개 설치(길이 2.6m × 높이 1m)