문서번호	시설개선과-5990
결재일자	2020.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
협조

효창운동장 배수 배관 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

효창운동장 배수 배관 정비계획 보고

효창운동장 기계설비 점검결과 기계실 내 배수배관 막힘 및 파손으로 아래와 같이 조치하고자 합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

○ 점검일시 : 2020. 7. 27.(월)

○ 점 검 자 : 황인정, 이재상

○ 점검내용 : 배수 배관 누수 및 파손상태 점검

○ 고장내용

- 배수 배관 파손으로 누수 발생

- 배수 배관 막힘

▸ 효창운동장 내 운영중인 식당 배수망 미설치로 다량의 음식물이 배수관으로 버려지고 있음

○ 조치계획

- 막힘 및 파손된 배수 배관 교체

▸ PVC관 D100  54M

▸ PVC관 D125  18M

※ 식당 배수망 설치 등 관리요청(수탁기관 운영기획과)

배수 배관	배수 배관	배수 배관 막힘	배수 배관 파손

소요예산 및 시행방법

○ 소요예산 : 약 4,600,000원

○ 시행방법 :

- 2020년 경기장 시설물 기계설비 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시하여 작업 후 정산하고자 함.  끝.