■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의2서식] <신설 2012.2.3>
소방특별조사 조치명령대장
순번	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	조치명령 내용	조치명령 기간	확인		비고
2014- 104	이태원북부노인정	용산구회나무로13길 32	이도영	○ 피난구유도등 1층 3개, 4층 3개, 옥상출구 1개 점등불량 ○ 통로유도등 1층~옥상층까지 4개 점등 불량	2014. 04. 04~ 2014. 04. 28	2014.4.30. 소방위 서정서 소방장 유제국 조치완료 확인함
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]