■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의2서식] <신설 2012.2.3>
소방특별조사 조치명령대장
순번	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	조치명령 내용	조치명령 기간	확인		비고
2014- 153	대남의원 건물	용산구 후암로 45-1	송 완 근	○비상경보 설비 주경종 및 예비전원 작동 불량 ○비상경보 설비 1,2,3 회로 단선	2014. 05. 14~ 2014. 06. 07	2014.06.12. 소방위 서정서 소방장 유제국 조치완료 확인함
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]