■ 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제2호의2서식] <신설 2012.2.3>
소방특별조사 조치명령대장
순번	건물명 (업체명)	주소	수령인 (대표자)	조치명령 내용	조치명령 기간	확인		비고
2014- 163	예꼬음악 학원 건물	용산구 후암로35길 38	선우혜원 황 희 서 형 순	○ 비상경보 설비 지상2층부터 지상4층 주경종 및 지구경종 작동불량 ○ 비상경보 설비 수신기 누름스위치 작동 불량	2014. 05. 16~ 2014. 06. 10	2014.06.13. 소방위 서정서 소방장 유제국 조치완료 확인함
210㎜×297㎜[보존용지(2종) 70g/㎡]