동자동『쪽방촌』소방안전대책

용산소방서

〔후암119안전센터〕

	동자동『쪽방촌』소방안전대책

서민복지와 관련하여 쪽방지역에 대한 화재예방과 신속한 초동조치와 현장대응능력 강화를 위한 자체 특별소방안전대책을 추진하고자 함.

1		일반현황

위 치	서울특별시 용산구 후암로57길 9-14(동자동9-11번지) 일대
건물현황	1958년 건축 / 66 개동 / 1,115방 / 982명거주 위험등급별 건물동수 (주의 30, 경계 26, 취약 8, 매우취약 2) 거주자 유형별 (주민등록자762, 기초생활573, 65세이상327, 장애인164)
건물구조	벽돌조 41, 철근조 17, 양식목조와가 8, / 13,847.25㎡
쪽방상담소	전명재(팀장) / 일반전화 3789-5119, 757-9765

2		소방시설

❍ 소화기 328개, 단독경보형감지기 748개

❍ 휴대용비상조명등 674, 방연마스크 693, 완강기 14

❍ 자동확산소화용구 343, 비상방송설비 : 앰프 2

❍ 비상조명등 80, 가스누설 : 경보기 25, 차단기 86

3		소방용수시설 현황 - 24개소

소화전 (17)		비상소화장치함 (6)		저수조 (1)
지상식	지하식	호스릴소화전	일반형	1
5	12	3 (111,112, 119)	3

4		서울역 쪽방상담소 운영

소재지	위탁기관	설치일자	운영내용	비 고
후암로57길37 (동자동 35-73)	사단법인 빅이슈코리아	2001. 2. 1	거주자생활 편의시설 등 지원	2013.2.1 (법인변경)

5		주요 소방안전대책 추진 현황

❍ 소방관서장 현장확인 / 갈월동, 동자동 쪽방촌 / 월1회 이상

❍ 간부현지 확인 / 갈월동, 동자동 / 주 1회 / 18:00시 이후

❍ 기동순찰강화 / 1일 3회(주간 1회, 야간 2회) / 차량 1대, 인원 2명

❍ 펌프차 예방순찰 / 1일 1회(20:00시 이후) / 차량 1대, 인원 4명

❍ 현장대응능력 향상훈련 / 2회(상․하반기)/ 화재대응 매뉴얼 정비

6		동자동 쪽방 로드맵