수서신동아아파트 야간가상화재 불시출동 훈련 결과

□ 지하주차장 없는 아파트 야간 불시출동 훈련을 통하여 표준전술 확립 및 대응역량 강화 훈련 결과 보고임.

□ 개    요

○ 일   시 : 2018. 11. 22.(목) 19:45 ~ 20:25(40분간)

○ 장   소 : 수서신동아아파트 704동 10층(강남구 수서동 736)

	【 수서신동아 아파트 개요】
- 아파트 입주 : 1982. 10월 - 세대수 : 1,162세대(총 8개동/총 15층) - 건설사 : ㈜신동아건설

○ 훈련방법 : 돌발상황 부여방식에 따른 불시출동 훈련

○ 출동 소방력 : 차량 5대 및 탑승인원

- 현장대응단 : 지휘차, 펌프차, 고가차, 굴절차 및 탑승요원

- 수서119안전센터 : 펌프차 및 탑승요원

○ 훈련주관(진행) : 재난관리과(대응총괄팀)

□ 훈련중점

○ 진입로 및 차량부서 위치확인 등 진입여건 파악

○ 고층부 주택 적용 가능한 특수차(고가차, 사다리) 현장적응 훈련 병행

○ 소방차 진입불가 시 고층부 수관전개 훈련

○ 인근 소방용수시설과 화점 소방대상물간 소방호스 전개 숙달 훈련

□ 훈련결과

○ 수서역사거리 부근 위치한 아파트로 아파트 진입은 수월하나 단지 내 주차 혼잡으로 차량 이동 어려움

○ 퇴근시간 이후 주차 밀집지역으로 이중주차 등 소방차량 진입 곤란

(아파트 위치에 따라 특수차량 진입 및 부서에 어려움)

○ 소방차량 진입불가 시 다수의 수관(10본이상)을 연장하여 화점층까지

진입 후 화재진화 필요성 있음

○ 선착대(수서) 도착(19:48) → 내부계단 → 수관 전개 → 방수 : 약 4분

※ 지상1층에서 옥내계단 이용 화점층인 10층까지 진입

○ 2착대(삼성) 도착(19:57) → 내부계단 → 수관 전개 → 방수 : 약 8분

○ 고가차 및 굴절차 아파트 단지내 주차 협소로 진입 불가하여 도로변 위치(19:58) → 재난지점까지의 전개 시간(현장도착 후) : 약 4분

※ 아파트 단지 진입 후 소방차량 이동로 협소하여 아파트 단지 밖

도로변에 위치하여 작전 진행함이 효율적으로 판단됨

□ 향후계획

○ 소방차량 진입시간 지연(진입불가)을 가상하여 본 아파트 측에서는 소화활동설비(연결송수관, 옥내소화전, 소화기 등) 유지관리 철저

○ 평소 지하주차장 없는 아파트 가상화재 진압훈련을 통하여 주민

홍보(계도) 및 현장대응능력 강화

○ 아파트 단지 내 주차질서 계도 등 주민홍보를 통한 지속관리 필요

붙임  훈련사진 1부.  끝.

아파트 훈련사진