소방훈련 및 교육결과 기록부

작성년월일 : 2014. 04. 14.

특 수 장 소	상호(명칭)	서울역사박물관			방화관리등급				□ 1급
	소 재 지	서울 종로구 새문안로 55(☎ 724-0127)
	구 조	지하1층, 1층, 2층, 3층, 연면적 20,882㎡ 바닥면적 7,084.80㎡, 1개동
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)		서 울 역 사 박 물 관
	주 소	서울 종로구 신문로2가 2-1(☎ 724-0127)
방화관리자	성 명	김경주				선임일자		2014. 02. .
	직 위	소방담당				자격구분		소방설비기계기사
훈련교육일시	2014. 4. 14. 13:30~14:00(자체교육및훈련) 14:00~14:30(합동훈련) 14:30:15:00(소방기관에의한교육)
교 육 구 분	■ 자 체 교 육 ■ 소방기관에 의한 교육			훈련구분			■ 자 체 훈 련 ■ 합 동 훈 련
훈련통제관	종로소방서 현장지휘대장			교 관			방화관리자 현장지휘대장
훈련 및 교육실시 사항 ○ 지하 수장고등 이용자의 대피훈련 - 지하근무자: 수장고 및 보존처리실 근무자 28명 ○ 경희궁 실제 화재상황을 가정한 자위소방대 임무와 시나리오에 의한 종로소방서 합동훈련 - 종로소방서 : 현장지휘대장 외 31명 - 박물관 : 박물관 자위소방대 ○ 방공호앞에서 전직원 소화기분무등 종로소방서 홍보교육팀 유동근 소방관 교육 및 실습
※ 작성요령 ◦ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재 ◦ 교 관 : 소방기관에 의한 교육시 담당소방공무원을 기재 ◦ 훈련 및 교육실시 사항 : 훈련 및 교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재