고층건축물 기동출동훈련 세부계획

고층건축물에 화재사고 대비 소방차 도착전 대피안내방송, 대피유도 등 자위소방활동 강화, 현장여건에 알맞은 대응능력 강화를 위해 기동출동훈련을 실시하여 신속하고 효과적인 화재진압작전을 전개하고자 함

Ⅰ. 기본방침

◦ 중요취약대상 현장지휘체계 확립 및 자체 자위소방활동 강화

◦ 무(無) 시나리오 돌발상황 부여방식 실질적 소방훈련 실시

◦ 가상화재 진압, 구조훈련 등 입체적인 소방전술훈훈련 전개

Ⅱ. 현    황

상호	이안오피스텔 1단지
주소	서울시 마포구 상암동 1654번지 (월드컵북로 375)	전화	주간 : 6393-6115
			야간 : 6393-6115
새주소(도로명)	마포구 마포대로 109 롯데캐슬 프레지던트
건물구조	양식(옥) (식) SRC조 (조) 슬라브가 32/3층 건축면적 :3,837㎡ 연면적 : 40,494㎡
	상용 계단수 : 5 옥내피난 계단수 : 옥외피난 계단수 : 특별피난 계단수 : 2 일반 승강기수 : 6 비상 승강기수 : 1 에스카레이타 수 : 헬리포트 수 : 비상구 수 :
소방안전 관리자	성 명 : 김승식 (전화 : 6393-6115)

Ⅲ. 세부 훈련개요

◦ 일    시 : 2014. 07. 24.(목) 14:00

◦ 대    상 : 이안오피스텔 1단지

◦ 동원사항 : 5대(지휘차, 상암P, 신수P, 고가, 구조대)

◦ 훈련방식 : 기동출동훈련 및 비상대피(돌발상황 부여방식)

◦ 훈련주관 : 지휘2팀장(현장안전관리 : 소방위 나국진)

◦ 훈련내용

- 건축 구조상 예상되는 취약점 및 제약요소에 대한 대책 강구

- 자위소방활동 등 초동조치 능력 제고(민관 합동 작전)

- 소화 활동상 필요한 자체설비 사용 가능 등

- 입주자 및 이용객 대상 실제 대피훈련 실시

- 유도요원 지정 임무부여 및 층별 피란로 지정, 대피유도

- 유사시 대비 재난현장지휘소 설치 위치의 적정성 검토

- 상황중심 소방전술훈련 실시(돌발상황 부여방식으로 실시)

- 출동경로 선정의 적정 및 예상 장애요소에 대한 대책 강구

- 주변 지리 및 소방용수시설, 차량부서 위치의 적정성 검토

- 훈련분야별 안전관리책임자 사전지정(대원 안전관리 철저)

- 상활별 조치사항 보고 및 전파, 휴대용무전기 사용숙달

◦ 훈련복장

- 진압 및 구조대원 : 방화복(상하의), 방수화, 방수모, 공기호흡기

- 운전원 : 훈련복, 기동화, 안전모

Ⅳ. 위치도

Ⅴ. 행정사항

◦ 본 훈련과 관련하여 관계자 등 시민고객의 불편을 최소화하기 위하여         훈련참여 전 대원은 훈련시간 준수 철저

◦ 당직상황책임관은 훈련 중 소방력 공백이 발생하지 않도록 출동         태세에 만전을 기할 것.

◦ 각 부서장은 훈련당일 전 대원에게 안전교육을 실시하여 훈련에         따른 안전사고 방지 철저