[붙임 1]

소방특별조사 추진실적 보고

□ 단속개요

❍ 기  간 : 2015. 12. 21. ~ 2016. 1. 22.

❍ 대  상 :  18 개소

❍ 인  원 :  2개반  4명

□ 추진 결과

❍ 실  시 : 18개소 (양호 : 15개소,  불량 : 3개소)

❍ 미실시 :    개소 (*미실시 사유                 )

❍ 세부점검 결과 : “생 략”

『붙임』서식 (엑셀)으로 대체

□ 분야별 주요 불량내용

❍ 불량 : 3개소, 5건 (조치명령 3건)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	강북 중앙교회	도봉구 창동 16-3	종교	○ 계단 통로 유도등 방향 부적절 1개소 ○ 비상구 유도등 미점등 1개소	조치명령
2	창동 제일교회	도봉구 창동 296-16	종교	○ 계단 통로 유도등 미점등 1개소	조치명령
3	창동 골목시장	도봉구 덕릉로 58길 14	판매	○ 비상구 유도등 미점등 1개소 ○ 휴대용비상조명등 미점등 1개소	조치명령